## maliyet tablosu
GÜZELYURT BELEDİYESİ
GÜZELYURT BELEDİYESİ MERKEZ BİNASI PROJESİ
ELEKTRİK İŞLERİ MALİYET KEŞFİ METRAJ TABLOSU
SIRA NO | İŞ KALEMİ | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOPLAM FİYAT
ZEMİN KAT
1 | Asma tavan aydınlatma tesisatları | ADET | 167
2 | Lamba tesisatı | ADET | 33
3 | EXIT lamba tesisatı | ADET | 9
4 | Wall washer tesisatı | ADET | 26
5 | 3çipli şerit led tesisatı işciliği(14.4W/m) | METRE | 33
6 | 1G.2W sw.polished steel | ADET | 3
7 | 6G.2W sw.polished steel | ADET | 1
8 | 4G.2W sw.polished steel | ADET | 3
9 | 2G.2W sw.polished steel | ADET | 2
10 | Dp.20A.ışıklı sw. | ADET | 2
11 | Yer buatları | ADET | 27
12 | 2X13A.priz tesisatı | ADET | 109
13 | 2X13A.priz tesisatı,polished steel | ADET | 4
14 | 13A.priz tesisatı | ADET | 2
15 | UPS priz tesisatı | ADET | 4
16 | UPS priz tesisatı,2'li | ADET | 27
17 | Bulaşık makinesi tesisatı | ADET | 1
18 | Aspiratör tesisatı | ADET | 1
19 | Cooker tesisatı | ADET | 1
20 | Klima tesisatları | ADET | 1
21 | Fan coil tesisatı | ADET | 19
22 | Semaver tesisatı | ADET | 1
23 | Tel tesisatı(2p) | ADET | 45
24 | TV tesisatı | ADET | 1
25 | Wi-Fi internet tesisatı | ADET | 2
26 | Data tesisatları | ADET | 45
27 | Yangın dedektör tesisatı | ADET | 15
28 | Siren tesisatı | ADET | 4
29 | Yangın ihbar butonu tesisatı | ADET | 7
30 | Yangın hidrofor tesisatı | ADET | 1
31 | Hidrofor tesisatı | ADET | 1
32 | Asansör tesisatı | ADET | 2
33 | Havalandırma motor tesisatı | ADET | 1
34 | Modüler kanal tesisatı | METRE | 18
35 | ADT(3x6 yollu),400A.MCCB'ler dahil | ADET | 1
36 | Merkezi topraklama | ADET | 1
37 | DTZ(3x12 yollu),100A | ADET | 1
38 | DTZ1(3x6 yollu),63A | ADET | 1
39 | Kompanzasyon panosu(90KVAr) | ADET | 1
40 | DTUPSZ(3x4 yollu),63A | ADET | 1
41 | DTUPSZ1(6 yollu),40A | ADET | 1
42 | ADT-DTZ(4x35+16mm²) besleme hatdı | METRE | 4
43 | DTZ-DTZ1(4x16+16mm²)besleme hatdı | METRE | 22
44 | ADTUPS-DTUPSZ(4x10mm².PVCPVC+10mm²)besleme hatdı | METRE | 5
45 | DTUPSZ-DTUPSZ1(2x10+10mm²)besleme hatdı | METRE | 22
46 | ADT-KOMPANZASYON(4x70mm².PVCPVC+35mm²)besleme hatdı | METRE | 6
47 | RCBO,6kA | ADET | 46
48 | 3 faz MCB | TÜM | 3
49 | 1 faz MCB,63A | ADET | 1
1. KAT | I.KAT:
50 | Asma tavan aydınlatma tesisatları | ADET | 161
51 | Lamba tesisatı | ADET | 26
52 | 3çipli şerit led tesisatı işciliği(14.4W/m) | METRE | 10
53 | EXIT lamba tesisatı | ADET | 9
54 | Yer buatları | ADET | 30
55 | 2X13A.priz tesisatı | ADET | 119
56 | 13A.priz tesisatı | ADET | 3
57 | UPS priz tesisatı,2'li | ADET | 27
58 | Klima tesisatları | ADET | 1
59 | Fan coil tesisatı | ADET | 20
60 | Tel tesisatı(2p) | ADET | 37
61 | 30p.telefon kablosu | METRE | 30
62 | TV tesisatı | ADET | 2
63 | Wi-Fi internet tesisatı | ADET | 2
64 | Data tesisatları | ADET | 37
65 | Yangın dedektör tesisatı | ADET | 16
66 | Siren tesisatı | ADET | 4
67 | Yangın ihbar butonu tesisatı | ADET | 6
68 | DT1(3x8yollu),100A | ADET | 1
69 | DT12(3x4 yollu),63A | ADET | 1
70 | DTUPS12(6 yollu),63A | ADET | 1
71 | ADTUPS(3x6 yollu),100A | ADET | 1
72 | ADT-DT1(4x16mm²)PVCPVC+16mm².PVC) besleme hatdı | METRE | 5
73 | DT1-DT12(2x10+10mm²)besleme hatdı | METRE | 30
74 | ADTUPS-ADT(4x25mm².PVCPVC+16mm²)besleme hatdı | METRE | 5
75 | RCBO,6kA | ADET | 39
76 | 3 faz MCB | TÜM | 2
77 | 1 faz MCB | ADET | 2
2. KAT | II.KAT:
78 | Asma tavan aydınlatma tesisatları | ADET | 174
79 | Lamba tesisatı | ADET | 19
80 | 100W.led lamba tesisatı | ADET | 12
81 | EXIT lamba tesisatı | ADET | 9
82 | 8G.2W sw.polished steel | ADET | 1
83 | 6G.2W sw.polished steel | ADET | 1
84 | 4G.2W sw.polished steel | ADET | 1
85 | 2G.2W sw.polished steel | ADET | 1
86 | 3çipli şerit led tesisatı işciliği(14.4W/m) | METRE | 74
87 | Yer buatları | ADET | 26
88 | 2X13A.priz tesisatı | ADET | 86
89 | 13A.priz tesisatı | ADET | 4
90 | UPS priz tesisatı,2'li | ADET | 26
91 | Klima tesisatları | ADET | 1
92 | Fan coil tesisatı | ADET | 18
93 | Tel tesisatı(2p) | ADET | 22
94 | 20p.telefon kablosu | METRE | 45
95 | TV tesisatı | ADET | 4
96 | Wi-Fi internet tesisatı | ADET | 2
97 | Data tesisatları | ADET | 30
98 | Yangın dedektör tesisatı | ADET | 14
99 | Siren tesisatı | ADET | 4
100 | Yangın ihbar butonu tesisatı | ADET | 7
101 | Bulaşık makinesi tesisatı | ADET | 1
102 | Aspiratör tesisatı | ADET | 1
103 | Cooker tesisatı | ADET | 1
104 | Projeksiyon tesisatı | ADET | 1
105 | Perde tesisatı | ADET | 1
106 | DT2(3x8yollu),100A | ADET | 1
107 | DT21(3x6yollu),63A | ADET | 1
108 | DTUPS2(6 yollu),63A | ADET | 1
109 | DTUPS21(6 yollu),63A | ADET | 1
110 | ADT-DT2(4x25mm²)PVCPVC+16mm².PVC) besleme hatdı | METRE | 10
111 | DT2-DT21(4x16+16mm²)besleme hatdı | METRE | 28
112 | ADTUPS2-ADTUPS(2x16mm²)PVCPVC+16mm².PVC)besleme hatdı | METRE | 10
113 | DTUPS2-DTOPS21(2x10+10mm²)besleme hatdı | METRE | 28
114 | RCBO,6kA | ADET | 37
115 | 3 faz MCB | TÜM | 2
116 | 1 faz MCB | ADET | 2
ÇATI KATI | ÇATI KATI:
117 | DTVRV(3X4 yollu)200A.MCCB'ler dahil | ADET | 1
118 | ADT-DTVRV(4x95mm2.PVCSWAPVC+50mm²)besleme hatdı | METRE | 50
119 | VRV kesicileri,W/P | ADET | 4
120 | DTVRV-VRV(4x16mm².Cu.PVCSWAPVC )+16mm²kablo | METRE | 50
121 | Kablo rafı(30cm) | METRE | 25
122 | Paratoner tesisatı | TÜM | 1
TOPLAM