## metraj tablosu
GÜZELYURT BELEDİYESİ
KÜÇÜK SANATLAR SİTESİ İŞYERİ PROJESİ - 2. ETAP YAPIM İŞLERİ
BİRİM FİYAT TEKLİF FORMU
SIRA NO | İŞ KALEMİ | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOPLAM FİYAT
İNŞAAT İŞLERİ
1 | Delikli tuğla (yerli) ile duvar örülmesi 25 cm | m2 | 958.25
2 | Delikli tuğla (yerli) ile duvar örülmesi 10 cm | m2 | 222
3 | 50x25 cm-yerinde döküm betonarme düşey hatıl | mt | 39.5
4 | Çimento+Kum+kimyasal katkı karışımı harçla 2 el sıva yapılması (iç cephe) | m2 | 1925.66
5 | Çimento+Kum+kimyasal katkı karışımı harçla 2 el sıva yapılması (dış cephe) | m2 | 1461.38
6 | İç cephede 3. el sıva yapılması | m2 | 1839.8
7 | Dış cephede 3. el sıva yapılması | m2 | 1399.28
8 | Dış cephe kaplama levhası yüzeylerine pürüzlendirici asta ve fileli manto sıva uygulaması | m2 | 24.66
9 | Tavanlara çimento esaslı hazır sıva uygulaması | m2 | 43.37
10 | Tavanlara fileli sıva uygulaması | m2 | 1386.44
11 | Tesviye şapı (300 doz) | m2 | 1386.44
12 | RHS 60/40/3 mm iskelet üzerine tek taraflı dış cephe kaplama levhası (240x120x1.25 cm) uygulaması | m2 | 24.66
13 | Dış cephe boya uygulaması | m2 | 1406.6
14 | Plastik mat iç cephe boyası ile boyanması | m2 | 3262.28
15 | 60x60 cm cm stonite karo mozaik ile döşeme kaplaması yapılması | m2 | 1386.44
16 | Stonite mozaik denizlik temini ve yerine montajı | mt | 138.9
17 | Stonite mozaik eşik (geniş) temini ve yerine montajı | mt | 29.7
18 | Stonite mozaik süpürgelik temini ve yapıştırılması | mt | 534.6
19 | Merdiven sahanlıklarına 60x60 cm cm stonite karomozaik ile döşeme kaplaması yapılması | m2 | 38.94
20 | Stonite mozaik merdiven basamağı (rıht dahil) temini ve yerine montajı | mt | 136.7
21 | Stonite mozaik süpürgelik temini ve yapıştırılması | mt | 146.1
22 | Porselen fayans ile WC duvar kaplaması yapılması | m2 | 85.86
23 | Tamir harcı ile pah yapılması | mt | 187.1
24 | WC tabanlarına, tesviye şapı üstüne (yanlar 20 cm dönecek şekilde), çimento esaslı, tam esnek, kanaviçe fileli, sürme suyalıtımı (4 kg/m²) | m2 | 25.02
25 | Dilatasyon derzi (5 cm genişlikte yatay dilatasyon uygulaması) (dilatasyon kapağından önce yeterli genişlikte 15 cm gibi buhar geçirgen su geçirimsiz membran PU mastik ile iki tarafından yapıştırılarak uygulama) (kapak hariç) | mt | 29.8
26 | Çatı teraslarına, hibrit polyurea esaslı, solventsiz , iki bileşenli, özel makinesi ile püskürtülerek uygulanan su yalıtım membranı. (epoxy taban astarı, silis kumu ile kumlama, bağlayıcı polyüretan astar, püskürtme polyurea malzemesi,UV dayanımlı için son kat polyüretan boya (2 kg / m²) | m2 | 1021.76
27 | C20/25 perdah betonu ile şap dökümü ve helikopter ile beton yüzeyinin düzeltilmesi | m2 | 984.34
28 | Kompozit kaplama (iskeletli) | m2 | 243.18
29 | Sürme doğrama; eloksal (4/12/4 mm çift cam) Isı yalıtımsız | m2 | 187.2
30 | Sabit doğrama; eloksal (5+5 mm Lamine cam) Isı yalıtımsız | m2 | 84.64
31 | Çift yönlü açılan doğrama; eloksal (4/9/4 mm çift cam) Isı yalıtımsız | m2 | 2.88
32 | Açılan kapı; eloksal (4/9/4 mm çift cam) Isı yalıtımsız | m2 | 30
33 | Merdiven Korkuluğu Eloksal Alüminyum h= 100 cm (Üst küpeşte Ø50 mm,dört sıra ara yatay Ø 16 mm,Dikme Ø 40 mm 70 cm ara ile) | mt | 20.1
34 | dar kasalı, amerikan panel kapı yapılması (pervaz, madeni aksamı dahil) | adet | 6
35 | Mutfak bankosu (18 mm mdf üzeri laminant kaplama) (mermerit tezgah dahil eviye ve mikser dahil) | mt | 15.3
36 | Mutfak asma dolabı (18 mm mdf üzeri laminant kaplama) | mt | 15.3
ELEKTRİK İŞLERİ
DÜKKAN 1-2-5-6
ZEMİN KAT
37 | 2x13A.priz tesisatı | adet | 56
38 | 13A.priz tesisatı | adet | 4
39 | Lamba tesisatı | adet | 92
40 | Duvar globu tesisatı | adet | 12
41 | Ocak tesisatı | adet | 4
42 | Aspirator Tesiatı | adet | 4
43 | Buzdolabı Tesisatı | adet | 4
44 | Su motoru Tesisatı | adet | 4
45 | 3 FAZ Klima Tesisatı 48000BTU | adet | 8
46 | Reklam Tesisatı | adet | 4
47 | TV Tesisatı | adet | 4
48 | Tel tesisatı,2p | adet | 4
49 | Data tesisatı | adet | 4
50 | 3x8 Yollu Şalter(komple) | adet | 4
51 | 4x16mm² CU PVC SWA PVC | mt | 128
52 | Zayıf akım toplama kutusu | adet | 4
53 | Kamera toplama kutusu | adet | 4
54 | Kamera tesisatı(boru,kutu,kablo) | adet | 20
SENDE KAT
55 | 2x13A.priz tesisatı | adet | 24
56 | 3 FAZ Klima Tesisatı 48000BTU | adet | 4
57 | Lamba tesisatı | adet | 48
58 | Reklam Tesisatı | adet | 4
59 | TV tesisatı | adet | 4
60 | Tel tesisatı | adet | 4
61 | Data tesisatı | adet | 4
62 | 3x6 Yollu Şalter(komple) | adet | 4
63 | 4x10+10mm² besleme hatdı | mt | 16
64 | Zayıf akım toplama kutusu | adet | 4
DÜKKAN 3-4
ZEMİN KAT
65 | 2x13A.priz tesisatı | adet | 24
66 | Lamba tesisatı | adet | 42
67 | Duvar globu tesisatı | adet | 6
68 | Ocak tesisatı | adet | 2
69 | Aspirator Tesiatı | adet | 2
70 | Buzdolabı Tesisatı | adet | 2
71 | Su motoru Tesisatı | adet | 2
72 | 3 FAZ Klima Tesisatı 48000BTU | adet | 4
73 | Reklam Tesisatı | adet | 2
74 | TV Tesisatı | adet | 2
75 | Tel tesisatı | adet | 2
76 | Data tesisatı | adet | 2
77 | 3x8 Yollu Şalter(komple) | adet | 2
78 | 4x16+10mm² besleme hatdı | mt | 10
79 | Zayıf akım toplama kutusu | adet | 2
80 | Kamera toplama kutusu | adet | 2
81 | Kamera tesisatı(boru,kutu,kablo) | adet | 6
SENDE KAT
82 | 2x13A.priz tesisatı | adet | 14
83 | 3 FAZ Klima Tesisatı 48000BTU | adet | 2
84 | Lamba tesisatı | adet | 22
85 | TV tesisatı | adet | 2
86 | Tel tesisatı | adet | 2
87 | Data tesisatı | adet | 2
88 | 3x6 Yollu Şalter(komple) | adet | 2
89 | 4x10+10mm² besleme hatdı | mt | 8
90 | Zayıf akım toplama kutusu | adet | 2
MERDİVEN AYAĞI
91 | 12W Sensorlu Lamba Tesisatı | adet | 6
92 | Tavan Globu Tesisatı | adet | 3
93 | 4P RCBO 100mA S-Type | adet | 6
94 | 4 yollu şalter | adet | 1
95 | Telefon Korone kutusu | adet | 1
96 | 3x6mm² Cu PVC | mt | 3
97 | Topraklama tesisatı | adet | 1
MEKANİK TESİSAT İŞLERİ
98 | Kullanım suyu hidroforu | adet | 6
99 | 2 tonluk PE su deposu | adet | 6
100 | Güneşlik + su deposu + 1 tonluk PE depo | adet | 6
101 | Tesisat işler işçilik | adet | 36
102 | WC seti (alaturka) beyaz (rezervuarı porselen) (rögara kadar bağlantılı) | adet | 6
103 | Lavabo ayaklı beyaz, mikserli + Ayna | adet | 6
104 | Lavabo mikseri | adet | 6
105 | Ayna (50x70cm) | adet | 6
106 | Yağmur suyu boruları | adet | 11
TOPLAM